Activité Shyrka : Amélioration du process de prédictions

| Pour qui ? | Le Groupe, activité R&D Shyrka |
| --- | --- |
| Interlocuteurs | Technique : Guillaume Sonigo Produit : Comité Produit Shyrka |
| Objectifs | Les objectifs sont au nombre de 4 : - Objectif 1 : Valider ou pas le process de calcul des prédictions à partir des historiques déjà relevés et l’affiner avec de l’IA - Objectif 2 : Développer un process qui calcule les prédictions à partir de l’historique d’un compteur concessionnaire (2 ans) récupéré via Trace Software et qui conseille sur une valeur de seuil journalier de surconsommation - Objectif 3 : Affiner les prédictions d’un site en fonction d’une liste des installations techniques présentes et trouver des tendances - Objectif 4 : Regarder si des moteurs d’IA déjà développés travaillant sur les prédictions énergétiques pourraient nous aider à affiner les prédictions en fonction des consignes (Novia’Tech et Open) |
| Contexte et outils | Toutes les bases de données des sites existants peuvent être mises à disposition par Guillaume Sonigo pour travailler à partir des historiques existants |
| Problématique | Globalement, nous n’avons jamais vérifié la pertinence de notre outil de prédictions de consommations. L’idée est de rendre cet outil plus performant tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités spécifiques qui pourraient l’améliorer |

| Détails objectif 1 | Sur cet objectif, la première étape consiste à réaliser une analyse des données existantes pour un panel de sites. Il serait intéressant de trouver des tendances (par ex : les prédictions sont toujours au-dessus de la valeur réelle, les prédictions sont toujours en-dessous de la valeur réelle etc…). De plus, toutes les consommations sont à recouper pour tous les sites en fonction des informations météo (températures et DJU) afin de là-aussi trouver une tendance. La seconde étape consiste à trouver des moteurs IA qui permettraient de déterminer des valeurs de prédictions plus proches des valeurs réelles obtenues et déterminer quels paramètres peuvent être réglés pour obtenir des valeurs toujours plus proches des valeurs réelles. La troisième étape consiste à entrainer le ou les moteurs trouvé(s) afin d’obtenir des tendances fiables pour et intégrer ce moteur finalisé dans les process de Backend de Shyrka dans le Daily Batch. |
| --- | --- |
| Détails objectif 2 | Une fois l’objectif 1 validé avec un moteur entraîné, l’idée est d’appliquer ce moteur à différents sites clients pour lesquels nous allons retrouver l’historique de 2 ans via l’ajout des compteurs concessionnaires. Les sites disponibles sont : - CFDT (compteurs électricité et compteur gaz) - Archives de l’Oise (compteurs électricité et compteur gaz) - Open peut-être Cet objectif permettra de lancer les travaux sur le sujet des prédictions gaz, eau chaude et eau glacée qui n’existent pas à date dans Shyrka. Ce sujet sera à affiner avec Rémi et Guillaume avant d’avancer trop loin |
| Détails objectif 3 | Cet objectif est expérimental et doit être testé pour vérifier l’intérêt avant de le réaliser concrètement Pour chacun des sites déjà déployés, Rémi réalisera un listing des installations présentes (nombre de productions, de CTA, de terminaux, de locaux consommateurs etc…). A partir de cette liste, le moteur d’IA entraîné devra affiner les prédictions de consommation par usage et tenter de déterminer des tendances de consommation par type d’installations techniques déployées sur les sites |
| Détails objectif 4 | Cet objectif est expérimental et dépend de la bonne réalisation de l’objectif 3 En cas de de validation des tendances de consommations en fonction des types d’installations techniques déployées chez les clients (dans l’objectif 3), le sujet consiste à explorer si des moteurs d’IA existants peuvent nous aider à déduire l’influence d’un changement de consigne sur les consommations de certains usages. L’objectif est d’aller au bout du parcours des prédictions en cas de risque de surconsommation avec abaissement des consignes qui permettrait d’aller chercher une économie d’énergie. |